優妮克魔法術  SOP

- 操作步驟

- 插上插頭後開啟電源。

- 依照顧客需求選擇程式、強度、時間。

- 依照顧客需求選擇使用剪雕手或多極電波把手。

- 可搭配使用精華液或按摩霜。

- 順著肌肉紋理進行修飾雕塑。

- 療程完成後清潔儀器。

- 關閉電源及拔除插頭。

- 注意事項

- 使用電源為110V，請使用110V專用插座。

- 請勿一次操作超過30分鐘。

- 經期中不建議使用。

- 患有心臟病、癌症、肝腎疾病、靜脈曲張及懷孕婦女，不建議使用。

- 割傷或新生成的疤痕、過度鬆弛的肌膚、暗瘡及血管擴張者不建議使用。

全能緊緻儀  SOP

- 操作步驟

- 插上插頭後開啟電源。

- 依照顧客需求選擇程式、強度、時間。

- 開啟ON/OFF啟動機器。

- 按”Function Select”選擇Warm Roller”。

- 按”SELECT”調整模式及溫熱。

- 按START/STOP”開始操作。

- 操作完成即關閉。

- 注意事項

- 使用電源為110V，請使用110V專用插座。

- 請勿一次操作超過30分鐘。

- 過度鬆弛的肌膚不建議使用。

- 患有心臟病、癌症、肝腎疾病、靜脈曲張及懷孕婦女，不建議使用。

- 極度敏感肌膚不建議使用。

熱能活妍緊緻儀SOP

- 操作步驟：

- 插上插頭後開啟電源。

- 依照顧客需求選擇服務方式。

- 依照顧客需求調整時間長度及強度調整。

- 按”Frequency”調整間斷頻率深.中.淺。

- 順著肌肉紋理使用儀器進行按摩。

- 療程完成後清潔儀器。

- 關閉電源及拔除插頭。

- 注意事項

- 使用電源為110V，請使用110V專用插座。

- 請勿一次操作超過30分鐘。

- 嚴重含膿的暗瘡不建議使用。

- 損傷、割傷或新生成的疤痕。

- 極度敏感肌膚不建議使用。

頭皮養護機SOP

A操作步驟：

  - 插上插頭後開啟電源。

  - 依照顧客需求選擇電流種類。

  - 按”Time”調整時間長度。

  - 按”Level”調整電流強度1-9。

  - 選擇單一部位進行療程，效果最佳。

  - 療程完成後清潔儀器。

  - 關閉電源及拔除插頭。

B注意事項

- 使用電源為110V，請使用110V專用插座。

- 請勿一次操作超過30分鐘。

- 注意不要摔落機器。

- 使用前請再確認電壓是否正確。

- 極度敏感肌膚不建議使用。

多功能單機SOP

A操作步驟：

- 插上插頭後開啟電源。

- 依照顧客需求選擇EMS電流種類。

- 依顧客需求選擇服務方式。

- 按”Suction”調整負壓吸引時間。

- 選擇單一部位進行療程，效果最佳。

- 療程完成後清潔儀器。

- 關閉電源、拔除插頭，放置乾燥處。

B注意事項

- 使用電源為110V，請使用110V專用插座。

- 患有特殊疾病者，不建議使用。

- 嚴重血管擴張不建議使用。

- 請勿一次操作超過30分鐘。

- 使用前請在確認電壓是否正確。

蘋果燙髮機SOP

A操作步驟：

- 插上插頭後開啟電源。

- 與顧客溝通後依照需求選擇髮捲大小。

- 均勻塗抹燙髮藥劑後，調整時間及溫度。

- 燙髮完成後拆除髮捲。

- 清潔髮捲將其完整收納。

- 關閉電源及拔除插頭。

B注意事項

- 使用電源為110V，請使用110V專用插座。

- 請勿一次操作超過30分鐘。

- 注意不要摔落機器。

- 燙髮過程中隨時注意頭髮狀況，避免造成頭髮受損。

- 極度敏感肌膚不建議使用。

紫外線殺菌箱SOP

A操作步驟：

- 插上插頭。

- 開啟電源。

- 將消毒用具放置殺菌箱內。

- 消毒時間20分鐘以上。

- 消毒完畢後，靜置消毒箱內待下次取用。

- 儀器使用完畢後，進行清潔。

- 關閉電源及拔除插頭。

B注意事項

- 使用電源為110V，請使用110V專用插座。

- 僅限放置金屬用品。

- 注意不要摔落機器。

- 金屬用品需擦乾及打開或拆開後才可置入。

- 電線擺放位置切勿纏繞。

洗髮躺椅組SOP

A操作步驟：

- 打開水龍頭檢測水溫。

- 將顧客頭上泡沫清洗乾淨。

- 使用完畢後將排水孔的頭髮清除乾淨以避免堵塞。

- 將沖水台水珠擦拭乾淨。

- 將腳踏板收起，避免絆倒。

B注意事項

- 儀器旁不可放置電器物品及插座。

- 清洗過程中水龍頭朝下使用以避免水花濺到顧客臉上。

- 使用前需確認水溫是否適宜。

美膚用具組_蒸臉器SOP

A操作步驟：

- 將化妝棉打濕放置於顧客眼部以保護眼部安全。

- 加入適量蒸餾水，水量不可過高或過低。

- 插上插頭後開啟電源開關。

- 開啟臭氧電源開關。

- 檢測噴霧是否正常噴出。

- 依顧客臉部狀況調整蒸臉時間。

- 蒸臉完成後，關閉臭氧及電源開關並拔除插頭。

B注意事項

- 使用電源為110V，請使用110V專用插座。

- 使用完畢後將電線收齊，切勿使電線碰到玻璃水瓶。

- 待玻璃水瓶溫度降低後清潔乾淨。

- 配合肌膚狀況應注意蒸臉時間。

護髮機SOP

A操作步驟：

- 插上插頭。

- 開啟電源。

- 加入適量蒸餾水，水量不可過高或過低。

- 將護髮機前罩移置顧客眉毛高度。

- 依照顧客髮質狀況調節溫度及時間。

- 護髮完成後清潔儀器。

- 關閉電源及拔除插頭。

B注意事項

- 使用電源為110V，請使用110V專用插座。

- 使用時間不可過長。

- 配合髮質狀況應注意護髮時間。