高英高級工商職業學校

標　單

請詳閱投標須知

標案名稱：高英工商「104年度高職優質化輔助方案經費補助採購案」

標案編號：　S01041030-D電機科　（主辦機關編號，廠商勿填）

投標人對上開標案之契約、投標須知及有關附件等招標文件，均已完全明瞭接受。今願以總價 新台幣： 元整承包。詳如單價分析表。 ＊價格應以零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億大寫數目字填寫，並不得使用鉛筆或其他易塗改之書寫工具書寫，否則無效。 - 上開報價之有效期至預定決標日止，本標案倘因故延期決標而超出該期限，除本投標人書面反對延長外，同意延長至實際決標日。 投標人：名 稱 負責人: 地 址:

決標情形：

採購單位 主持人

高英高級工商職業學校104年度材料設備採購比(議)價單

招標名稱：「104年度高職優質化輔助方案經費補助採購案」

(S01041030-D電機科)

中華民國　104 年    月    日

| 項次 |  | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 室內配線教學板 | 第一盤： 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,15AT,IC5kA＊2 4.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊1 5.電磁開關／1φ220V 1HP 以上,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b 積熱電驛 8.6A,二加熱子＊1 6.液位控制器／61F-G1,AC220V,附電擊棒＊1 7.輔助電驛／AC220V,5A,2c,附腳座＊1 8.蜂鳴器／AC220V,30mmφ,埋入式＊1 第二盤： 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,15AT,IC5kA＊2 4.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊1 5.電磁開關／可逆式正逆轉附機械連鎖裝置 MCF 及 MCR均為 1φ220V 1HP 以上,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b 積熱電驛 8.6A,二加熱子＊1 6.蜂鳴器／AC220V,30mmφ,埋入式＊1 第三盤： 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊2 4.無熔線開關／2P,220V,50AF,40AT,IC5kA＊1 5.電磁開關／ 1φ220V 2HP 以上,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b 積熱電驛 16A,二加熱子＊1 6.輔助電驛／AC220V,5A,2c,附腳座＊2 7.蜂鳴器／AC220V,30mmφ,埋入式＊1 第四盤： 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊2 4.無熔線開關／2P,220V,50AF,40AT,IC5kA＊1 5.電磁開關／ 1φ220V 2HP 以上,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b 積熱電驛 16A,二加熱子＊2 6.輔助電驛／AC220V,5A,2c,附腳座＊1 7.蜂鳴器／AC220V,30mmφ,埋入式＊1 8.限時電驛／AC220, 0-30 sec,1c,ON Delay,附腳座＊2 第五盤： 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,15AT,IC5kA＊2 4.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊1 5.電磁開關／ 可逆式正逆轉附機械連鎖裝置 MCF 及 MCR均為1φ220V 3/4 HP ,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b 積熱電驛 6.8A,二加熱子＊1 6.輔助電驛／AC220V,5A,2c,附腳座＊1 7.保持電驛／AC220V,5A,2c,附腳座＊2 8.緊急按鈕開關／30mmφ,1a1b,600V,押扣式,紅,非復歸式＊1 9.限制開關／250VAC,10A,1a 1b＊2 第六盤： 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA ,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,15AT,IC5kA＊2 4.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊1 5.電磁開關／ 1φ220V 3/4 HP ,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b 積熱電驛 6.8A,二加熱子＊1 6.輔助電驛／AC220V,5A,2c,附腳座＊2 7.蜂鳴器／AC220V,30mmφ,非復歸型,二段式＊1 8.切換開關／30mmφ,1a1b,600V,綠＊1 9.近接開關／角柱型,0.2A,二線式,90-250V＊1 第七盤： 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA ,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊2 4.電磁接觸器／ AC 220V 30A ,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b,可逆式, 機械互鎖,MC1 及 MC2＊1 5.輔助電驛／AC220V,5A,2c,附腳座＊1 6.限時電驛／AC220, 0-30 sec,1c,ON Delay,附腳座＊2 第八盤： 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA ,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊2 4.無熔線開關／2P,220V,50AF,40AT,IC5kA＊1 5.電磁開關／1φ 220V 2HP ,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b,積熱電驛 16A,二加熱子,可逆式, 機械互鎖,MCF 及 MCR＊1 6.輔助電驛／AC220V,5A,2c,附腳座＊1 7.蜂鳴器／AC220V,30mmφ,埋入式＊1 8.按鈕開關／30mmφ,1a1b,600V,綠＊2 9.光電開關／紅外線式,AC220V,1c＊1 10.緊急按鈕開關／30mmφ,1a1b,600V紅＊1 11.限制開關／250VAC,10A,1a 1b＊4 12.鑰匙操作開關／30mmφ,1a1b,600V,綠＊1 | 8 | 套 |  |  |  |
| 2 |  | 工業配線可程式控制器綜合訓練盤 | 每盤需內含： 1.可程式控制器∕FX3U-32MR ×1 2.變頻器∕3ψ220V，0.5〜1HP ×1 3.無熔絲開關∕3P 50AT ×2 4.明插頭∕3ψ3W 220V ×1 5.迴路保護器∕3P，3-5A ×1 6.栓型保險絲座∕卡式，附FUSE 5A ×7 7.電力電驛∕220VAC，MK3P，附底座 ×2 8.限時電驛∕OFF-TYPE，220V，限時1C，附底座 ×1 9.貫穿型比流器∕50：5 ×2 10.電磁接觸器∕SC21型，220VAC，輔助接點2a/2b ×5 11.積熱電驛∕0-15A，附1C ×4 12.臥式保險絲∕附座，0.5A ×1 13.臥式保險絲∕附座，3A ×6 14.近接開關∕螺栓三線式PNP，NO，DC24V×6 15.電壓表∕220V，1：1 ×1 16.伏特計切換開關∕3ψ3W式 ×1 17.電流表∕5：50 ×1 18.安培計切換開關∕3ψ3W式，2CT ×1 19.指示燈∕220V，各盤2R、2G、2Y ×6 20.蜂鳴器∕220V ×1 21.按鈕開關∕附1a1b，各盤2G、2Y、1R ×5 22.緊急停止按鈕∕附1a1b，鎖住型，紅 ×1 23.選擇開關∕附1a1b，三段式 ×1 24.極限開關∕短壓片附滾輪，1C ×2 25.接地極板∕4點以上 ×1 26.軌道卡式端子台∕20A ×150P 27.金屬把手∕高5cm*長10cm ×3 28.金屬底板∕牙色烤漆650*900*25*10*1.6T(mm)×1 29.PLC底板∕牙色烤漆220*265*10*1.6T(mm)×1 30.近階開關治具∕牙色烤漆，1.6T(mm)×1 31.儀表切換開關固定板∕牙色烤漆1.6T(mm)×1 32.電燈及蜂鳴器固定板∕牙色烤漆1.6T(mm)×1 33.按鈕及選擇開關固定板∕牙色烤漆1.6T(mm)×1 | 5 | 盤 |  |  |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總金額新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  | NT$： |  |
| 說明事項 | 1.本比(議)價單請於民國104年10月29日下午4時送至本校總務處，本校謹訂於民國104年10月30日上午10時假本校總務處公開比價。 2.比價結果採分項複數決標。 3.本清單如有塗改，請加蓋負責人印章。 4.上述金額為已含稅價格。 5.廠商領款所憑商號、印鑑，須與投標時相符合。 |  |  |  |  |  |  |  |

商號：                               （蓋章） 負責人：                （蓋章）

地址：                                        電話：