高英高級工商職業學校

標　單

請詳閱投標須知

標案名稱：高英工商「104學年度第2學期均質化計畫經費補助採購案」

標案編號：　S01050429  電機科　（主辦機關編號，廠商勿填）

投標人對上開標案之契約、投標須知及有關附件等招標文件，均已完全明瞭接受。今願以總價 新台幣： 元整承包。詳如單價分析表。 ＊價格應以零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億大寫數目字填寫，並不得使用鉛筆或其他易塗改之書寫工具書寫，否則無效。 - 上開報價之有效期至預定決標日止，本標案倘因故延期決標而超出該期限，除本投標人書面反對延長外，同意延長至實際決標日。 投標人：名 稱 負責人: 地 址:

決標情形：

採購單位 主持人

高英高級工商職業學校105年度材料設備採購比(議)價單

招標名稱：104學年度第2學期均質化計畫經費補助採購案

(S01050429  電機科)

中華民國　105 年    月    日

| 項次 |  | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 室內配線教學板 | 本設備應符合104年丙級室內配線技術技能檢定試題及檢定規範的要求施工。 第一題：【需求數量→２盤】 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,15AT,IC5kA＊2 4.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊1 5.接地極端子板／銅質,4P＊1 6.接地線端子板／銅質,7P＊2 7.中性線端子板／銅質,7P＊1 8.電燈分電盤／250*300*2.0t mm鐵質＊1 9.開關盒／鋁鑄式 80*130*50*2.0t mm＊2 10.連接盒／鋼質 2.0mm t,八角形＊1 11.開關盒／PVC製 75*125*43*2.0t mm＊1 12.電磁開關／1φ220V 1HP 以上,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b 積熱電驛 8.6A,二加熱子＊1 13.液位控制器／61F-G1,AC220V,附電擊棒＊1 14.輔助電驛／AC220V,5A,2c,附腳座＊1 15.蜂鳴器／AC220V,30mmφ,埋入式＊1 16.按鈕開關／30mmφ,1a1b,600V,綠、紅、黃各一＊3 17.切換開關／30mmφ,1a1b,600V非復歸型,二段式＊1 18.指示燈／AC 220/15V,燈泡18V,30mmφ,黃、紅、綠各一＊3 第二題：【需求數量→２盤】 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,15AT,IC5kA＊2 4.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊1 5.接地極端子板／銅質,4P＊1 6.接地線端子板／銅質,7P＊2 7.中性線端子板／銅質,7P＊1 8.電燈分電盤／250*300*2.0t mm鐵質＊1 9.開關盒／鋁鑄式 80*130*50*2.0t mm＊2 10.連接盒／鋼質 2.0mm t,八角形＊1 11.開關盒／PVC製 75*125*43*2.0t mm＊1 12.電磁開關／可逆式正逆轉附機械連鎖裝置 MCF 及 MCR均為 1φ220V 1HP 以上,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b 積熱電驛 8.6A,二加熱子＊1 13.按鈕開關／30mmφ,1a1b,600V,綠、紅、黃各一＊3 14.蜂鳴器／AC220V,30mmφ,埋入式＊1 15.指示燈／AC 220/15V,燈泡18V,30mmφ,紅＊2 16.指示燈／AC 220/15V,燈泡18V,31mmφ,綠＊1 第三題：【需求數量→２盤】 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊2 4.無熔線開關／2P,220V,50AF,40AT,IC5kA＊1 5.接地極端子板／銅質,4P＊1 6.接地線端子板／銅質,7P＊2 7.中性線端子板／銅質,7P＊1 8.電燈分電盤／250*300*2.0t mm鐵質＊1 9.開關盒／鋁鑄式 80*130*50*2.0t mm＊2 10.連接盒／鋼質 2.0mm t,八角形＊1 11.開關盒／PVC製 75*125*43*2.0t mm＊1 12.電磁開關／ 1φ220V 2HP 以上,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b 積熱電驛 16A,二加熱子＊1 13.輔助電驛／AC220V,5A,2c,附腳座＊2 14.蜂鳴器／AC220V,30mmφ,埋入式＊1 15.按鈕開關／30mmφ,1a1b,600V,綠、紅、黃各一＊3 16.指示燈／AC 220/15V,燈泡18V,30mmφ,綠、紅、白各一＊3 第四題：【需求數量→２盤】 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊2 4.無熔線開關／2P,220V,50AF,40AT,IC5kA＊1 5.接地極端子板／銅質,4P＊1 6.接地線端子板／銅質,7P＊2 7.中性線端子板／銅質,7P＊1 8.電燈分電盤／250*300*2.0t mm鐵質＊1 9.開關盒／鋁鑄式 80*130*50*2.0t mm＊2 10.連接盒／鋼質 2.0mm t,八角形＊1 11.開關盒／PVC製 75*125*43*2.0t mm＊1 12.電磁開關／ 1φ220V 2HP 以上,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b 積熱電驛 16A,二加熱子＊2 13.輔助電驛／AC220V,5A,2c,附腳座＊1 14.蜂鳴器／AC220V,30mmφ,埋入式＊1 15.按鈕開關／30mmφ,1a1b,600V,綠、紅各一＊2 16.限時電驛／AC220, 0-30 sec,1c,ON Delay,附腳座＊2 17.指示燈／AC 220/15V,燈泡18V,30mmφ,紅、綠各一＊2 第五題：【需求數量→２盤】 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,15AT,IC5kA＊2 4.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊1 5.接地極端子板／銅質,4P＊1 6.接地線端子板／銅質,7P＊2 7.中性線端子板／銅質,7P＊1 8.電燈分電盤／250*300*2.0t mm鐵質＊1 9.開關盒／鋁鑄式 80*130*50*2.0t mm＊2 10.連接盒／鋼質 2.0mm t,八角形＊1 11.開關盒／PVC製 75*125*43*2.0t mm＊1 12.電磁開關／ 可逆式正逆轉附機械連鎖裝置 MCF 及 MCR均為1φ220V 3/4 HP ,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b 積熱電驛 6.8A,二加熱子＊1 13.輔助電驛／AC220V,5A,2c,附腳座＊1 14.保持電驛／AC220V,5A,2c,附腳座＊2 15.按鈕開關／30mmφ,1a1b,600V,綠＊3 16.緊急按鈕開關／30mmφ,1a1b,600V,押扣式,紅,非復歸式＊1 17.限制開關／250VAC,10A,1a 1b＊2 18.指示燈／AC 220/15V,燈泡18V,30mmφ,↑↓各一＊2 第六題：【需求數量→３盤】 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,15AT,IC5kA＊2 4.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊1 5.接地極端子板／銅質,4P＊1 6.接地線端子板／銅質,7P＊2 7.中性線端子板／銅質,7P＊1 8.電燈分電盤／250*300*2.0t mm鐵質＊1 9.開關盒／鋁鑄式 80*130*50*2.0t mm＊2 10.連接盒／鋼質 2.0mm t,八角形＊1 11.開關盒／PVC製 75*125*43*2.0t mm＊1 12.電磁開關／ 1φ220V 3/4 HP ,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b 積熱電驛 6.8A,二加熱子＊1 13.輔助電驛／AC220V,5A,2c,附腳座＊2 14.蜂鳴器／AC220V,30mmφ,非復歸型,二段式＊1 15.切換開關／30mmφ,1a1b,600V,綠＊1 16.近接開關／角柱型,0.2A,二線式,90-250V＊1 17.指示燈／AC 220/15V,燈泡18V,30mmφ,紅、綠各一＊2 第七題：【需求數量→３盤】 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊2 4.接地極端子板／銅質,4P＊1 5.接地線端子板／銅質,7P＊2 6.中性線端子板／銅質,7P＊1 7.電燈分電盤／250*300*2.0t mm鐵質＊1 8.開關盒／鋁鑄式 80*130*50*2.0t mm＊2 9.連接盒／鋼質 2.0mm t,八角形＊1 10.開關盒／PVC製 75*125*43*2.0t mm＊1 11.電磁接觸器／ AC 220V 30A ,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b,可逆式, 機械互鎖,MC1 及 MC2＊1 12.輔助電驛／AC220V,5A,2c,附腳座＊1 13.限時電驛／AC220, 0-30 sec,1c,ON Delay,附腳座＊2 14.指示燈／AC 220/15V,燈泡18V,30mmφ,綠＊1 15.指示燈／AC 220/15V,燈泡18V,30mmφ,白＊2 第八題：【需求數量→３盤】 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊2 4.無熔線開關／2P,220V,50AF,40AT,IC5kA＊1 5.接地極端子板／銅質,4P＊1 6.接地線端子板／銅質,7P＊2 7.中性線端子板／銅質,7P＊1 8.電燈分電盤／250*300*2.0t mm鐵質＊1 9.開關盒／鋁鑄式 80*130*50*2.0t mm＊2 10.連接盒／鋼質 2.0mm t,八角形＊1 11.開關盒／PVC製 75*125*43*2.0t mm＊1 12.電磁開關／1φ 220V 2HP ,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b,積熱電驛 16A,二加熱子,可逆式, 機械互鎖,MCF 及 MCR＊1 13.輔助電驛／AC220V,5A,2c,附腳座＊1 14.蜂鳴器／AC220V,30mmφ,埋入式＊1 15.按鈕開關／30mmφ,1a1b,600V,綠＊2 16.光電開關／紅外線式,AC220V,1c＊1 17.緊急按鈕開關／30mmφ,1a1b,600V紅＊1 18.限制開關／250VAC,10A,1a 1b＊4 19.鑰匙操作開關／30mmφ,1a1b,600V,綠＊1 20.警示燈／AC 220V,30mmφ,閃爍頻率,0.2-1秒,紅＊1 21.指示燈／AC 220/15V,燈泡18V,30mmφ,紅＊2 第九題：【需求數量→３盤】 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊2 4.無熔線開關／2P,220V,50AF,40AT,IC5kA＊1 5.接地極端子板／銅質,4P＊1 6.接地線端子板／銅質,7P＊2 7.中性線端子板／銅質,7P＊1 8.電燈分電盤／250*300*2.0t mm鐵質＊1 9.開關盒／鋁鑄式 80*130*50*2.0t mm＊2 10.連接盒／鋼質 2.0mm t,八角形＊1 11.開關盒／PVC製 75*125*43*2.0t mm＊1 12.電磁開關／1φ 220V 2HP ,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b,積熱電驛 16A,二加熱子,可逆式, 機械互鎖,MCF 及 MCR＊1 13.輔助電驛／AC220V,5A,2c,附腳座＊2 14.限時電驛／AC220, 0-30 sec,1c,ON Delay,附腳座＊1 15.按鈕開關／30mmφ,1a1b,600V,綠＊3 16.指示燈／AC 220/15V,燈泡18V,30mmφ,紅＊2 第十題：【需求數量→３盤】 1.漏電斷路器／2P,110V,50AF,20AT,IC5kA,30mA,0.1秒,短路保護兼用型＊1 2.無熔線開關／1P,110V,50AF,15AT,IC5kA＊1 3.無熔線開關／2P,220V,50AF,15AT,IC5kA＊2 4.無熔線開關／2P,220V,50AF,30AT,IC5kA＊1 5.接地極端子板／銅質,4P＊1 6.接地線端子板／銅質,7P＊2 7.中性線端子板／銅質,7P＊1 8.電燈分電盤／250*300*2.0t mm鐵質＊1 9.開關盒／鋁鑄式 80*130*50*2.0t mm＊2 10.連接盒／鋼質 2.0mm t,八角形＊1 11.開關盒／PVC製 75*125*43*2.0t mm＊1 12.電磁開關／1φ 220V 1HP ,coil 220V 3P,輔助接點 2a2b,積熱電驛 8.6A,二加熱子,可逆式, 機械互鎖,MCF 及 MCR＊1 13.緊急按鈕開關／30mmφ,1a1b,600V,紅＊1 14.限制開關／250VAC,10A,1a 1b＊4 15.按鈕開關／正逆轉三點式按鈕2a 1b, 600V含開關盒＊2 16.蜂鳴器／AC220V,30mmφ,埋入式＊1 17.指示燈／AC 220/15V,燈泡18V,30mmφ,紅＊2 18.指示燈／AC 220/15V,燈泡18V,30mmφ,綠＊1 | 25 | 盤 |  |  |  |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
| 總金額新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  | NT$： |  |
| 說明事項 | 1.本比(議)價單請於民國105年04月28日下午4時前送至本校總務處，本校謹訂於民國105年04月29日上午10時假本校總務處開價。 2.開標結果採總金額最低者得標。 3.本清單如有塗改，請加蓋負責人印章。 4.上述金額為已含稅價格。 5.廠商領款所憑商號、印鑑，須與投標時相符合。 |  |  |  |  |  |  |  |

商號：                               （蓋章） 負責人：                （蓋章）

地址：                                        電話：