高英高級工商職業學校

標　單

請詳閱投標須知

標案名稱：「105年度第1梯次即測即評及發證術科測試材料採購案」

(工業配線、室內配線)

標案編號：　S01050420-B　（主辦機關編號，廠商勿填）

投標人對上開標案之契約、投標須知及有關附件等招標文件，均已完全明瞭接受。今願以總價 新台幣： 元整承包。詳如單價分析表。 ＊價格應以零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億大寫數目字填寫，並不得使用鉛筆或其他易塗改之書寫工具書寫，否則無效。 - 上開報價之有效期至預定決標日止，本標案倘因故延期決標而超出該期限，除本投標人書面反對延長外，同意延長至實際決標日。 投標人：名 稱 負責人: 地 址:

決標情形：

採購單位 主持人

高英高級工商職業學校105年度材料設備採購單價分析表

招標名稱：「105年度第1梯次即測即評及發證術科測試材料採購案」

(工業配線、室內配線S01050420-B )

中華民國　105 年    月    日

| 項次 |  | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PVC電線 | 600V，1.25 mm2，黃100M | 103 | 捲 |  |  | 工配/室配 |
| 2 |  | PVC電線 | 600V，2.0 mm2，黑100M | 5 | 捲 |  |  | 工配 |
| 3 |  | PVC電線 | 600V，3.5 mm2，黑100M | 16 | 捲 |  |  | 工配/室配 |
| 4 |  | PVC電線 | 600V，3.5 mm2，綠100M | 5 | 捲 |  |  | 工配/室配 |
| 5 |  | PVC電線 | 600V，2.0 mm2，綠100M | 22 | 捲 |  |  | 工配/室配 |
| 6 |  | PVC電線 | 600V，1.6 mm2，紅100M | 20 | 捲 |  |  | 室配 |
| 7 |  | PVC電線 | 600V，1.6 mm2，白100M | 3 | 捲 |  |  | 室配 |
| 8 |  | PVC電線 | 600V，1.6 mm2，綠100M | 1 | 捲 |  |  | 室配 |
| 9 |  | PVC電線 | 600V，2.0 mm2，紅100M | 20 | 捲 |  |  | 室配 |
| 10 |  | PVC電線 | 600V，2.0 mm2，白100M | 3 | 捲 |  |  | 室配 |
| 11 |  | PVC電線 | 600V，3.5 mm2，紅100M | 6 | 捲 |  |  | 室配 |
| 12 |  | PVC電線 | 600V，3.5 mm2，白100M | 2 | 捲 |  |  | 室配 |
| 13 |  | PVC電線 | 600V，5.5 mm2，紅100M | 2 | 捲 |  |  | 室配 |
| 14 |  | PVC電線 | 600V，5.5 mm2，紅100M | 2 | 捲 |  |  | 室配 |
| 15 |  | PVC電線 | 600V，5.5 mm2，紅100M | 1 | 捲 |  |  | 室配 |
| 16 |  | 壓接端子 | 1.25 mm2-3，”Y” ，100入 | 140 | 包 |  |  | 工配 |
| 17 |  | 壓接端子 | 2 mm2-4，”O” ，100入 | 10 | 包 |  |  | 工配 |
| 18 |  | 壓接端子 | 3.5 mm2-4，”Y” ，100入 | 70 | 包 |  |  | 工配 |
| 19 |  | 壓接端子 | 3.5 mm2-4，”O” ，100入 | 10 | 包 |  |  | 工配 |
| 20 |  | 壓接端子 | 1.25 mm2，”I”針型，裸端，100入 | 30 | 包 |  |  | 工配 |
| 21 |  | 壓接端子 | 2.0 mm2，”I”針型，裸端，100入 | 30 | 包 |  |  | 工配 |
| 22 |  | 壓接端子 | 1.25 mm2-4，”Y” ，100入 | 60 | 包 |  |  | 室配 |
| 23 |  | 壓接端子 | 2 mm2-5，”O” ，100入 | 15 | 包 |  |  | 室配 |
| 24 |  | 壓接端子 | 3.5 mm2-5，”Y” ，100入 | 40 | 包 |  |  | 室配 |
| 25 |  | 壓接端子 | 3.5 mm2-5，”O” ，100入 | 7 | 包 |  |  | 室配 |
| 26 |  | 壓接端子 | 5.5 mm2-5，”Y” ，100入 | 8 | 包 |  |  | 室配 |
| 27 |  | 壓接端子 | 5.5 mm2-5，”O” ，100入 | 1 | 包 |  |  | 室配 |
| 28 |  | 絕緣壓接端子 | 1.25 mm2，”I”針型，付絕緣套，100入 | 30 | 包 |  |  | 工配 |
| 29 |  | 絕緣壓接端子 | 2.0 mm2，”I”針型，付絕緣套，100入 | 30 | 包 |  |  | 工配 |
| 30 |  | 卡式保險絲 | 3A | 5 | 盒 |  |  | 工配 |
| 31 |  | 卡式保險絲 | 2A | 10 | 盒 |  |  | 工配 |
| 32 |  | 束線帶 | 100mm，KSS，100入 | 75 | 包 |  |  | 工配/室配 |
| 33 |  | 捲型保護帶 | 寬 10mm | 5 | 包 |  |  | 工配 |
| 34 |  | 鋁軌 | DIN，1支，1M | 10 | 支 |  |  | 工配 |
| 35 |  | PVC配線槽 | 30*30mm，1支，1M | 6 | 支 |  |  | 工配 |
| 36 |  | 螺絲 | M4 10mm長 ，1盒 | 1 | 盒 |  |  | 工配 |
| 37 |  | 螺絲 | M4 20mm長 ，1盒 | 1 | 盒 |  |  | 工配 |
| 38 |  | 螺絲 | M4 30mm長 ，1盒 | 1 | 盒 |  |  | 工配 |
| 39 |  | 墊圈 | 配合M4螺絲使用 | 300 | 片 |  |  | 工配 |
| 40 |  | 金屬板 | 350mm(L)* 480mm(W)* 2.0mm(D)，四邊內25mm | 30 | 只 |  |  | 工配 |
| 41 |  | 端子台固定片 | 塑膠，配合組合式端子台使用 | 100 | 片 |  |  | 工配 |
| 42 |  | 固定式端子台 | 20A 12P | 6 | 個 |  |  | 工配 |
| 43 |  | 電力電驛 | 4P 220V AC 附底座 | 3 | 個 |  |  | 工配 |
| 44 |  | 電力電驛 | 3P 220V AC 附底座 | 3 | 個 |  |  | 工配 |
| 45 |  | 電力電驛 | 2P 220V AC 附底座 | 3 | 個 |  |  | 工配 |
| 46 |  | 鋼尺 | 30 cm | 6 | 支 |  |  | 工配 |
| 47 |  | 鑽頭 | 3.4 ø 3.2 mm | 30 | 支 |  |  | 工配 |
| 48 |  | 螺絲攻 | M4 | 30 | 支 |  |  | 工配 |
| 49 |  | 栓型保險絲 | 2A 10入 | 18 | 盒 |  |  | 工配/室配 |
| 50 |  | 端子台金屬檔片 | 外卡內凹兩用，鐵製 | 400 | 個 |  |  | 工配/室配 |
| 51 |  | O型號碼圈 | 1~20號，配合1.25 mm2導線使用 | 20 | 包 |  |  | 工配 |
| 52 |  | 逆向防止電驛 | APR-3，220V AC | 4 | 顆 |  |  | 工配 |
| 53 |  | 交替電驛 | 220V AC 1a1b接點 | 2 | 顆 |  |  | 工配 |
| 54 |  | 3E電驛 | 220V AC 附電流轉換器 | 3 | 顆 |  |  | 工配 |
| 55 |  | 溫度控制器 | 220V AC 0~100℃，relay 輸出，附PT100感溫棒 | 3 | 顆 |  |  | 工配 |
| 56 |  | 固態接觸器 | 3Ψ220V AC 25A 觸發附底座型散熱器 | 6 | 顆 |  |  | 工配 |
| 57 |  | 電磁接觸器 | 3Ψ220V AC 1HP 1a1b接點 | 10 | 顆 |  |  | 工配 |
| 58 |  | 輔助接點 | 上掛式，AP-11 1a1b | 10 | 只 |  |  | 工配 |
| 59 |  | 自黏標籤 | →箭頭符號，滑牙標示用 | 2 | 包 |  |  | 工配 |
| 60 |  | 工具箱 | 雙鶴牌 NO.1702 | 15 | 個 |  |  | 工配 |
| 61 |  | 壓接套管 | 3點(P-5.5)，KSS 100入 | 7 | 包 |  |  | 室配 |
| 62 |  | 壓接套管 | 4點(P-8)，KSS 100入 | 7 | 包 |  |  | 室配 |
| 63 |  | PVC膠帶 | 19 mm，綠 | 40 | 捲 |  |  | 室配 |
| 64 |  | PVC膠帶 | 19 mm，紅 | 122 | 捲 |  |  | 室配 |
| 65 |  | PVC膠帶 | 19 mm，白 | 40 | 捲 |  |  | 室配 |
| 66 |  | PVC管 | 南亞，1/2*2.0，4M | 70 | 支 |  |  | 室配 |
| 67 |  | EMT管 | 無螺紋電線管 E19，可彎，3.6M | 80 | 支 |  |  | 室配 |
| 68 |  | 噴燈瓦斯 | 良牌卡式，GD-550，12入 | 8 | 箱 |  |  | 室配 |
| 69 |  | 電纜固定夾 | 3.5 mm2*3C 電纜用，100入 | 1 | 包 |  |  | 室配 |
| 70 |  | 電纜固定頭 | 3.5 mm2*3C 電纜用，100入 | 1 | 包 |  |  | 室配 |
| 71 |  | 抹布 | 30*30cm | 100 | 條 |  |  | 室配 |
| 72 |  | PVC電纜 | 600V，3.5 mm2*3C，100M | 3 | 捲 |  |  | 室配 |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
| 總金額新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  | NT$： |  |
| 說明事項 | 1.本比(議)價單請於民國105年04月19日下午4時送至本校總務處，本校謹訂於民國105年04月20日上午10時假本校總務處公開比價。 2.比價結果採總金額最低者得標。 3.本清單如有塗改，請加蓋負責人印章。 4.上述金額為已含稅價格。 5.廠商領款所憑商號、印鑑，須與投標時相符合。 |  |  |  |  |  |  |  |

商號：                               （蓋章） 負責人：                （蓋章）

地址：                                        電話：