高英高級工商職業學校

標　單

請詳閱投標須知

標案名稱：「106年度第一梯次即測即評及發證術科測試材料採購案」

(電機科-工業配線、室內配線、機電整合)

標案編號：　S01060413-B　（主辦機關編號，廠商勿填）

- 投標人對上開標案之契約、投標須知及有關附件等招標文件，均已完全明瞭接受。今願以總價 新台幣： 元整承包。詳如單價分析表。 ＊價格應以零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億大寫數目字填寫，並不得使用鉛筆或其他易塗改之書寫工具書寫，否則無效。 - 上開報價之有效期至預定決標日止，本標案倘因故延期決標而超出該期限，除本投標人書面反對延長外，同意延長至實際決標日。 投標人：名 稱 負責人: 地 址:

決標情形：

採購單位 主持人

高英高級工商職業學校106年度材料設備採購單價分析表

招標名稱：「106年度第一梯次即測即評及發證術科測試材料採購案」

(電機科-工業配線、室內配線、機電整合S01060413-B )

中華民國　106 年    月    日

| 項次 |  | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PVC 電線 | 600V,1.25 mm2,黃 100M | 205 | 捲 |  |  | 室內配線/工業配線 |
| 2 |  | PVC 電線 | 600V,1.6 mm,紅,100M | 20 | 捲 |  |  | 室內配線 |
| 3 |  | PVC 電線 | 600V,1.6 mm,白,100M | 5 | 捲 |  |  | 室內配線 |
| 4 |  | PVC 電線 | 600V,1.6 mm,綠,100M | 1 | 捲 |  |  | 室內配線 |
| 5 |  | PVC 電線 | 600V,2.0 mm,紅,100M | 20 | 捲 |  |  | 室內配線 |
| 6 |  | PVC 電線 | 600V,2.0 mm,白,100M | 5 | 捲 |  |  | 室內配線 |
| 7 |  | PVC 電線 | 600V,2.0 mm2,黑,100M | 5 | 捲 |  |  | 工業配線 |
| 8 |  | PVC 電線 | 600V,2.0 mm2,綠,100M | 20 | 捲 |  |  | 室內配線 |
| 9 |  | PVC 電線 | 600V,3.5 mm2,紅,100M | 6 | 捲 |  |  | 室內配線 |
| 10 |  | PVC 電線 | 600V,3.5 mm2,黑,100M | 10 | 捲 |  |  | 室內配線/工業配線 |
| 11 |  | PVC 電線 | 600V,3.5 mm2,白,100M | 3 | 捲 |  |  | 室內配線 |
| 12 |  | PVC 電線 | 600V,3.5 mm2,綠,100M | 3 | 捲 |  |  | 室內配線 |
| 13 |  | PVC 電線 | 600V,5.5 mm2,紅,100M | 4 | 捲 |  |  | 室內配線 |
| 14 |  | PVC 電線 | 600V,5.5 mm2,黑,100M | 10 | 捲 |  |  | 室內配線/工業配線 |
| 15 |  | PVC 電線 | 600V,5.5 mm2,白,100M | 2 | 捲 |  |  | 室內配線 |
| 16 |  | PVC 電纜 | 600V,3.5 mm2 × 3C 100M | 2 | 捲 |  |  | 室內配線 |
| 17 |  | 壓接端子 | 1.25 mm2-3,"Y",100入 | 72 | 包 |  |  | 工業配線 |
| 18 |  | 壓接端子 | 1.25 mm2-4,"Y",100入 | 135 | 包 |  |  | 室內配線 |
| 19 |  | 壓接端子 | 2 mm2-4,"O",100入 | 2 | 包 |  |  | 工業配線 |
| 20 |  | 壓接端子 | 2 mm2-5,"O",100入 | 15 | 包 |  |  | 室內配線 |
| 21 |  | 壓接端子 | 3.5 mm2-4,"Y",100入 | 32 | 包 |  |  | 工業配線 |
| 22 |  | 壓接端子 | 3.5 mm2-5,"Y",100入 | 38 | 包 |  |  | 室內配線 |
| 23 |  | 壓接端子 | 3.5 mm2-4,"O",100入 | 5 | 包 |  |  | 工業配線 |
| 24 |  | 壓接端子 | 3.5 mm2-5,"O",100入 | 6 | 包 |  |  | 室內配線 |
| 25 |  | 壓接端子 | 5.5 mm2-5,"Y",100入 | 7 | 包 |  |  | 室內配線 |
| 26 |  | 壓接套管 | 3點(P-5),KSS,100入 | 8 | 包 |  |  | 室內配線 |
| 27 |  | 壓接套管 | 4點(P-8),KSS,100入 | 8 | 包 |  |  | 室內配線 |
| 28 |  | 壓接端子 | 1.25 mm2,"I",針型,裸端,100入 | 15 | 包 |  |  | 工業配線 |
| 29 |  | 壓接端子 | 2.0 mm2,"I",針型,裸端,100入 | 8 | 包 |  |  | 工業配線 |
| 30 |  | 絕緣壓接端子 | 1.25 mm2,"I",針型,附絕緣套,100入 | 15 | 包 |  |  | 工業配線 |
| 31 |  | 絕緣壓接端子 | 2.0 mm2,"I",針型,附絕緣套,100入 | 6 | 包 |  |  | 工業配線 |
| 32 |  | 絕緣壓接端子 | 2.0 mm2-4,"O",附絕緣套,100入 | 2 | 包 |  |  | 工業配線 |
| 33 |  | PVC 膠帶 | 19 mm,綠 | 90 | 捲 |  |  | 室內配線 |
| 34 |  | PVC 膠帶 | 19 mm,紅 | 90 | 捲 |  |  | 室內配線 |
| 35 |  | PVC 膠帶 | 19 mm,白 | 90 | 捲 |  |  | 室內配線 |
| 36 |  | PVC管 | 南亞,1/2×2.0,4M | 65 | 支 |  |  | 室內配線 |
| 37 |  | EMT管 | 無螺紋電線管 E19,可彎,3.6M | 80 | 支 |  |  | 室內配線 |
| 38 |  | 噴燈瓦斯 | 良牌卡式,GD-550,12入 | 5 | 箱 |  |  | 室內配線 |
| 39 |  | 束線帶 | 100mm,KSS,100入 | 61 | 包 |  |  | 室內配線/工業配線 |
| 40 |  | 捲型保護帶 | 寬 10mm | 1 | 包 |  |  | 工業配線 |
| 41 |  | 電纜固定夾 | 3.5mm2*3C 電纜用,100入 | 1 | 包 |  |  | 室內配線 |
| 42 |  | 抺布 | 30cm*30cm | 55 | 條 |  |  | 室內配線 |
| 43 |  | 栓型保險絲 | 4A,10入 | 25 | 盒 |  |  | 室內配線/工業配線 |
| 44 |  | 卡式保險絲 | 3A | 1 | 盒 |  |  | 工業配線 |
| 45 |  | 卡式保險絲 | 2A | 15 | 盒 |  |  | 工業配線 |
| 46 |  | 鋁軌 | DIN,1支1M | 4 | 支 |  |  | 工業配線 |
| 47 |  | PVC配線槽 | 30×30mm,1支1M | 18 | 支 |  |  | 工業配線 |
| 48 |  | 螺絲 | M4 10mm 長,1盒100支 | 1 | 盒 |  |  | 工業配線 |
| 49 |  | 螺絲 | M4 20mm 長,1盒100支 | 1 | 盒 |  |  | 工業配線 |
| 50 |  | 螺絲 | M4 30mm 長,1盒100支 | 1 | 盒 |  |  | 工業配線 |
| 51 |  | 墊圈 | 配合M4螺絲使用,1盒100片 | 1 | 盒 |  |  | 工業配線 |
| 52 |  | 器具板框架 | 350mm(L)*480mm(W)*2.0mm(D),四邊内摺25mm,中間挖空 | 5 | 組 |  |  | 工業配線 |
| 53 |  | 鐵板 | 350mm(L)*480mm(W) | 25 | 片 |  |  | 工業配線 |
| 54 |  | 端子台固定片 | 塑膠，配合組合式端子台使用 | 90 | 片 |  |  | 工業配線 |
| 55 |  | 固定式端子台 | 20A 12P | 2 | 個 |  |  | 工業配線 |
| 56 |  | 鑽頭 | 3.4Ø,3.2mm | 36 | 支 |  |  | 工業配線 |
| 57 |  | 螺絲攻 | M4 | 24 | 支 |  |  | 工業配線 |
| 58 |  | O型號碼圈 | 1~40號,配合1.25mm2導線使用,每個號碼各1包 | 40 | 包 |  |  | 工業配線 |
| 59 |  | 零件箱 | 雙鶴牌,NO.1702 | 42 | 個 |  |  | 工業配線 |
| 60 |  | 自動中心沖 | 5吋長,沖頭直徑5/8吋,紅膠頭 | 8 | 支 |  |  | 工業配線 |
| 61 |  | 安全護目鏡 | 透明PC材質 | 5 | 支 |  |  | 工業配線 |
| 62 |  | 絕緣端子專用鉗 | 牛奶嘴,IA08-PHM5 | 6 | 支 |  |  | 工業配線 |
| 63 |  | 輔助接點 | 士林,AP-11 | 12 | 個 |  |  | 工業配線 |
| 64 |  | 電磁接觸器 | 士林,SP-21 | 6 | 個 |  |  | 工業配線 |
| 65 |  | 歐式端子台 | 30A,1盒100只 | 1 | 盒 |  |  | 工業配線 |
| 66 |  | 積熱電驛 | 士林,TH-P20 | 12 | 只 |  |  | 工業配線 |
| 67 |  | 積熱電驛 | 士林,TH-P12 | 12 | 只 |  |  | 工業配線 |
| 68 |  | 感溫棒 | PT-100 | 5 | 條 |  |  | 工業配線 |
| 69 |  | 螺絲 | MC用,S-C21型 4*9GF8.9,1000入 | 1 | 盒 |  |  | 室內配線 |
| 70 |  | 螺絲 | Timer腳座用(大8) 3.5*7GF7.8,1000入 | 1 | 盒 |  |  | 室內配線 |
| 71 |  | 螺絲 | 3C腳座用(小8),1000入 | 1 | 盒 |  |  | 室內配線 |
| 72 |  | 螺絲 | CIKACHI軌道式端子台用,1000入 | 1 | 盒 |  |  | 室內配線 |
| 73 |  | 端子台塑膠側檔片 | CIKACHI,NHT-20 | 80 | 個 |  |  | 工業配線 |
| 74 |  | 活動扳手 | 150mm | 9 | 支 |  |  | 機電整合 |
| 75 |  | 六角扳手 | 1.5~6mm | 9 | 組 |  |  | 機電整合 |
| 76 |  | 精密一字起子 | 2.0*50 | 14 | 只 |  |  | 機電整合 |
| 77 |  | 壓接端子 | 1.252-3S,1包100只 | 20 | 包 |  |  | 機電整合 |
| 78 |  | 線號標示頭套 | 空白,1包100只 | 5 | 包 |  |  | 機電整合 |
| 79 |  | 線號標示頭套 | 24V,1包100只 | 5 | 包 |  |  | 機電整合 |
| 80 |  | 線號標示頭套 | 0V,1包100只 | 5 | 包 |  |  | 機電整合 |
| 81 |  | 束線帶 | 2.5×87mm,1包100只 | 20 | 包 |  |  | 機電整合 |
| 82 |  | 螺旋護套 | 寬10mm | 2 | 包 |  |  | 機電整合 |
| 83 |  | 束線帶固定座 | 1包100只 | 6 | 包 |  |  | 機電整合 |
| 84 |  | 氣壓管 | 4×2.5mm PU軟管,1捲200m | 5 | 捲 |  |  | 機電整合 |
| 85 |  | PVC電線 | 0.5mm2黃色,1捲200m | 2 | 捲 |  |  | 機電整合 |
| 86 |  | PVC電線 | 0.5mm2藍色,1捲200m | 6 | 捲 |  |  | 機電整合 |
| 87 |  | PVC電線 | 0.5mm2紅色,1捲200m | 6 | 捲 |  |  | 機電整合 |
| 88 |  | 絕緣膠帶 | 紅 | 10 | 個 |  |  | 機電整合 |
| 89 |  | 鋼尺 | 300mm | 10 | 支 |  |  | 機電整合 |
| 90 |  | 一字起子 | 101型 | 5 | 支 |  |  | 機電整合 |
| 91 |  | 擴充卡 | 擴充卡RS232用 | 8 | 個 |  |  | 機電整合 |
| 92 |  | 傳輸線RS232 | RS232 | 5 | 條 |  |  | 機電整合 |
| 93 |  | 感測器 | KT-06R | 10 | 條 |  |  | 機電整合 |
| 94 |  | 感測器 | FR-610 | 4 | 組 |  |  | 機電整合 |
| 95 |  | 感測器 | KT-15R | 4 | 條 |  |  | 機電整合 |
| 96 |  | 感測器 | KT-11R | 6 | 條 |  |  | 機電整合 |
| 97 |  | 感測器 | PH08-03N | 4 | 條 |  |  | 機電整合 |
| 98 |  | 感測器 | CDR-10X | 4 | 個 |  |  | 機電整合 |
| 99 |  | 感測器 | KT-21R | 6 | 條 |  |  | 機電整合 |
| 100 |  | 砂輪片 | BOSCH,355*2.8*25.4mm | 5 | 片 |  |  | 室內配線 |
| 101 |  | 感測器 | PH08-04N | 4 | 條 |  |  | 機電整合 |
| 102 |  | 感測器 | PH08-05N | 4 | 條 |  |  | 機電整合 |
| 103 |  | 感測器 | PH08-06N | 2 | 條 |  |  | 機電整合 |
| 104 |  | 感測器 | PH08-07N | 3 | 條 |  |  | 機電整合 |
| 105 |  | 感測器 | PH08-08N | 3 | 條 |  |  | 機電整合 |
| 106 |  | 感測器 | PH08-09N | 1 | 條 |  |  | 機電整合 |
| 107 |  | 感測器 | PH08-10N | 1 | 條 |  |  | 機電整合 |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
| 總金額新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  | NT$： |  |
| 說明事項 | 1.本比(議)價單請於民國106年04月12日下午4時送至本校總務處，本校謹訂於民國106年04月13日上午10時假本校總務處公開比價。 2.比價結果採總金額最低者得標。 3.本清單如有塗改，請加蓋負責人印章。 4.上述金額為已含稅價格。 5.廠商領款所憑商號、印鑑，須與投標時相符合。 |  |  |  |  |  |  |  |

商號：                               （蓋章） 負責人：                （蓋章）

地址：                                        電話：