高英高級工商職業學校108年度材料設備採購單價分析表

招標名稱：「108年度第1梯次即測即評及發證術科測試材料採購案」

(電機、資處、資訊科  S01080417-B )

中華民國　108 年    月    日

| 項次 |  | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PVC管 | 南亞 ,1/2×2.0,4M | 25 | 支 |  |  | 室內配線 |
| 2 |  | EMT管 | 無螺紋電線管 E19,可彎,3.6M | 30 | 支 |  |  |  |
| 3 |  | PVC 電纜線 | 600V,3.5 mm2 × 3C,100M | 1 | 卷 |  |  |  |
| 4 |  | PVC 電線 | 600V,1.25 mm2,黃 100M | 65 | 卷 |  |  | 室內配線工業配線 |
| 5 |  | PVC 電線 | 600V,2.0 mm,紅,100M | 6 | 卷 |  |  | 室內配線 |
| 6 |  | PVC 電線 | 600V,2.0 mm,白,100M | 1 | 卷 |  |  |  |
| 7 |  | PVC 電線 | 600V,3.5 mm2,紅,100M | 2 | 卷 |  |  |  |
| 8 |  | PVC 電線 | 600V,3.5 mm2,黑,100M | 6 | 卷 |  |  | 室內配線工業配線 |
| 9 |  | PVC 電線 | 600V,3.5 mm2,白,100M | 1 | 卷 |  |  | 室內配線 |
| 10 |  | PVC 電線 | 600V,5.5 mm2,紅,100M | 1 | 卷 |  |  |  |
| 11 |  | PVC 電線 | 600V,5.5 mm2,黑,100M | 1 | 卷 |  |  |  |
| 12 |  | PVC 電線 | 600V,5.5 mm2,白,100M | 1 | 卷 |  |  |  |
| 13 |  | PVC 電線 | 600V,1.6 mm,綠,100M | 1 | 卷 |  |  |  |
| 14 |  | PVC 電線 | 600V,2.0 mm2,綠,100M | 4 | 卷 |  |  | 室內配線工業配線 |
| 15 |  | PVC 電線 | 600V,3.5 mm2,綠,100M | 2 | 卷 |  |  |  |
| 16 |  | PVC 膠帶 | 19 mm,綠 | 40 | 卷 |  |  | 室內配線 |
| 17 |  | PVC 膠帶 | 19 mm,紅 | 40 | 卷 |  |  |  |
| 18 |  | PVC 膠帶 | 19 mm,白 | 40 | 卷 |  |  |  |
| 19 |  | 壓接端子 | 1.25 mm2-4Y,100入 | 40 | 包 |  |  |  |
| 20 |  | 壓接端子 | 2 mm2-5O,100入 | 5 | 包 |  |  |  |
| 21 |  | 壓接端子 | 3.5 mm2-5Y,100入 | 15 | 包 |  |  |  |
| 22 |  | 壓接端子 | 3.5 mm2-5O,100入 | 3 | 包 |  |  | 室內配線 |
| 23 |  | 壓接端子 | 5.5 mm2-5Y,100入 | 3 | 包 |  |  |  |
| 24 |  | 壓接套管 | 3點(P-5),KSS,100入 | 2 | 包 |  |  |  |
| 25 |  | 壓接套管 | 4點(P-8),KSS,100入 | 2 | 包 |  |  |  |
| 26 |  | 抺布 | 30cm*30cm | 20 | 條 |  |  |  |
| 27 |  | 束線帶 | 100mm,KSS,100入 | 42 | 包 |  |  | 室內配線工業配線 |
| 28 |  | 噴燈瓦斯 | 良牌卡式,GD-550,24入 | 3 | 箱 |  |  | 室內配線 |
| 29 |  | 電纜固定夾 | 3.5mm2*3C 電纜用,100入 | 2 | 包 |  |  |  |
| 30 |  | 栓型保險絲 | 2A,10入 | 13 | 盒 |  |  | 室內配線工業配線 |
| 31 |  | 長尾夾 | SDI,51mm,1盒12入 | 6 | 盒 |  |  | 室內配線 |
| 32 |  | 長尾夾 | SDI,25mm,1盒12支 | 10 | 盒 |  |  |  |
| 33 |  | 廚房專用插座 | 台昱電工,R51095 15mm,15A,125V 接地型暗插座 附蓋,1盒10入 | 2 | 盒 |  |  |  |
| 34 |  | PVC 電線 | 600V,2.0 mm2,黑,100M | 3 | 捲 |  |  | 工業配線 |
| 35 |  | 壓接端子 | 2 mm2-4O,100入 | 2 | 包 |  |  |  |
| 36 |  | 壓接端子 | 1.25 mm2-3Y,100入 | 60 | 包 |  |  |  |
| 37 |  | 壓接端子 | 3.5 mm2-4Y,100入 | 20 | 包 |  |  |  |
| 38 |  | 壓接端子 | 3.5 mm2-4O,100入 | 5 | 包 |  |  |  |
| 39 |  | 壓接端子 | 1.25 mm2,"I",針型,裸端,100入 | 12 | 包 |  |  |  |
| 40 |  | 壓接端子 | 2.0 mm2,"I",針型,裸端,100入 | 5 | 包 |  |  |  |
| 41 |  | 絕緣壓接端子 | 1.25 mm2,"I",針型,附絕緣套,100入 | 10 | 包 |  |  | 工業配線 |
| 42 |  | 絕緣壓接端子 | 2.0 mm2,"I",針型,附絕緣套,100入 | 5 | 包 |  |  |  |
| 43 |  | 絕緣壓接端子 | 2.0 mm2-4,"O",附絕緣套,100入 | 2 | 包 |  |  |  |
| 44 |  | 栓型保險絲 | 4A,10入 | 10 | 盒 |  |  |  |
| 45 |  | 鋁軌 | DIN,1支1M | 6 | 支 |  |  |  |
| 46 |  | PVC配線槽 | 30×30mm,1支1.7M | 6 | 支 |  |  |  |
| 47 |  | 鐵板 | 350mm(L)*480mm(W) | 10 | 片 |  |  |  |
| 48 |  | 端子台固定片 | 塑膠,配合組合式端子台使用 | 16 | 片 |  |  |  |
| 49 |  | 鑽頭 | 3.4Ø,3.2mm | 15 | 支 |  |  |  |
| 50 |  | 螺絲攻 | M4 | 20 | 支 |  |  |  |
| 51 |  | O型號碼圈 | 1~20號,配合1.25mm2導線使用,每個號碼各1包 | 20 | 包 |  |  |  |
| 52 |  | 零件箱 | 雙鶴牌,61.7*43*30cm含上蓋 | 9 | 個 |  |  |  |
| 53 |  | 自動中心沖 | 5吋長,沖頭直徑5/8吋,紅膠頭 | 2 | 支 |  |  |  |
| 54 |  | 輔助接點 | 士林,AP-11 | 2 | 個 |  |  |  |
| 55 |  | 積熱電驛 | 士林,TH-P20/15A | 6 | 只 |  |  |  |
| 56 |  | 積熱電驛 | 士林,TH-P12/9A | 6 | 只 |  |  |  |
| 57 |  | PVC 電纜線 | 600V,1.25 mm2 × 4C ,100M | 1 | 卷 |  |  |  |
| 58 |  | PVC 電纜線 | 600V,0.75 mm2 × 6C ,100M | 1 | 卷 |  |  |  |
| 59 |  | PVC電線 | 0.5mm2,黃色,300Y | 5 | 捲 |  |  | 機電整合 |
| 60 |  | PVC電線 | 0.5mm2,紅色,300Y | 5 | 捲 |  |  | 機電整合 |
| 61 |  | PVC電線 | 0.5mm2,藍色,300Y | 5 | 捲 |  |  |  |
| 62 |  | PU氣壓軟管 | 4mm*2.5*100M | 5 | 捲 |  |  |  |
| 63 |  | PU氣壓軟管 | 6mm×2.5,100M | 5 | 捲 |  |  |  |
| 64 |  | 活動扳手 | 150mm 或以上 | 6 | 支 |  |  |  |
| 65 |  | 內六角扳手 | 公制1.5~6mm | 5 | 組 |  |  |  |
| 66 |  | 壓接端子 | 1.25mm2-3S,1包100只 | 25 | 包 |  |  |  |
| 67 |  | 線號標示頭套 | 空白,1包100只 | 10 | 包 |  |  |  |
| 68 |  | 線號標示頭套 | 24V,1包100只 | 5 | 包 |  |  |  |
| 69 |  | 線號標示頭套 | 0V,1包100只 | 5 | 包 |  |  |  |
| 70 |  | 束線帶 | 2.5×87mm,1包100只 | 25 | 包 |  |  |  |
| 71 |  | 束線帶固定座 | 1包100只 | 2 | 包 |  |  |  |
| 72 |  | 直型4mm快速接頭 | 1/8"/PS-C4-01 | 5 | 只 |  |  |  |
| 73 |  | 4mm調速接頭 | M5/PS-J4-M5 | 5 | 只 |  |  |  |
| 74 |  | L型6mm快速接頭 | 1/4"/PS-L6-02 | 5 | 只 |  |  |  |
| 75 |  | L型6mm快速接頭 | 1/8"/PS-L6-01 | 5 | 只 |  |  |  |
| 76 |  | 歐式端子 | CE-0.5-8,100入/包 | 26 | 包 |  |  |  |
| 77 |  | 繼電器模組 | DE4-24V＆DE4-05D | 2 | 只 |  |  |  |
| 78 |  | 直流馬達 | JM200-3529 | 2 | 只 |  |  |  |
| 79 |  | 真空壓力開關 | CH-E10＆PS-PD20-6J | 2 | 只 |  |  |  |
| 80 |  | 真空壓力開關 | MT-65R-2 | 2 | 只 |  |  |  |
| 81 |  | 真空產生器 | CH-E10-S | 2 | 只 |  |  |  |
| 82 |  | 雙軸氣壓缸 | CH-TD1075 | 2 | 只 |  |  |  |
| 83 |  | 迴轉缸旋臂真空吸盤機構模組擺 動塊 | EB2-3002 | 2 | 只 |  |  |  |
| 84 |  | 數位電子乙級套件 | 四位數多工顯示器 | 11 | 套 |  |  | 數位電子乙級 |
| 85 |  | 數位電子乙級套件 | 鍵盤掃瞄裝置 | 11 | 套 |  |  |  |
| 86 |  | 數位電子乙級套件 | 數位電子鐘 | 11 | 套 |  |  |  |
| 87 |  | 焊錫 | 1.0mm 60% 1kg | 6 | 捲 |  |  | 數位電子乙級、工業電子丙級 |
| 88 |  | 烙鐵架 | 直立式含海棉 | 11 | 組 |  |  |  |
| 89 |  | 電烙鐵 | 30W | 13 | 支 |  |  |  |
| 90 |  | 尖嘴鉗 |  | 12 | 支 |  |  |  |
| 91 |  | 斜口鉗 |  | 18 | 支 |  |  |  |
| 92 |  | 裸銅線 |  | 1 | 捲 |  |  | 數位電子乙級 |
| 93 |  | 硬碟 | 500G 3.5吋 SATA3 | 11 | 個 |  |  | 數位電子乙級. 電腦硬裝乙級、電腦硬裝丙級、電腦軟體應用丙級 |
| 94 |  | 印表機連接線 | LPT | 8 | 條 |  |  | 數位電子乙級 |
| 95 |  | 三用電表 | 指針式，DCV 20kΩ/V ACV 8kΩ/V | 8 | 個 |  |  | 數位電子乙級、工業電子丙級 |
| 96 |  | POWER |  | 9 | 個 |  |  | 數位電子乙級、電腦硬裝乙級、電腦硬裝丙級 |
| 97 |  | 鍵盤 |  | 12 | 個 |  |  | 數位電子乙級、電腦硬裝乙級、電腦硬裝丙級、電腦軟體應用丙級 |
| 98 |  | 滑鼠 |  | 16 | 個 |  |  |  |
| 99 |  | 電腦硬體裝修乙級套件 | 含IC | 16 | 套 |  |  | 電腦硬裝乙級 |
| 100 |  | 光碟機 |  | 5 | 台 |  |  | 電腦硬裝乙級、電腦硬裝丙級 |
| 101 |  | 記憶體 | DDRII-2G | 6 | 支 |  |  |  |
| 102 |  | 網路卡 |  | 7 | 張 |  |  |  |
| 103 |  | 網路接頭 | RJ-45 | 4 | 包 |  |  |  |
| 104 |  | 排線 | SATA | 48 | 條 |  |  | 電腦硬裝乙級、電腦硬裝丙級、電腦軟體應用丙級 |
| 105 |  | 網路資訊盒 | 單孔 | 16 | 個 |  |  | 電腦硬裝乙級、電腦硬裝丙級 |
| 106 |  | 網路線 | 305公尺 | 2 | 箱 |  |  |  |
| 107 |  | OK線 | R30-1000 | 1 | 捲 |  |  | 電腦硬裝乙級 |
| 108 |  | 鋰電池 | CR2032 | 15 | 個 |  |  | 電腦硬裝丙級 |
| 109 |  | 網路壓線鉗 |  | 3 | 支 |  |  |  |
| 110 |  | 工業電子丙級套件 | 音樂盒、量測 | 50 | 套 |  |  | 工業電子丙級 |
| 111 |  | 數位式電表 | 3 1/2 數位以上 | 1 | 台 |  |  |  |
| 112 |  | 熱風槍 | AC110V/450W以上 | 2 | 台 |  |  |  |
| 113 |  | 鑽針 | 6.25mmψ以下(10支裝) | 4 | 組 |  |  |  |
| 114 |  | 中心沖 | 75mm | 4 | 支 |  |  |  |
| 115 |  | 銼刀組 | 8支一組附柄 | 3 | 組 |  |  |  |
| 116 |  | 起子組 |  | 5 | 組 |  |  |  |
| 117 |  | 信號產生器測試線 |  | 11 | 條 |  |  |  |
| 118 |  | 示波器測試棒 |  | 5 | 支 |  |  |  |
| 119 |  | 劃線針 |  | 5 | 支 |  |  |  |
| 120 |  | 印表機連接線 | USB | 1 | 條 |  |  | 電腦軟體應用丙級 |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
| 總金額新台幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  | NT$： |  |
| 說明事項 | 1.本比(議)價單請於民國108年04月16日下午4時送至本校總務處，本校謹訂於民國108年04月17日上午9時30 分假本校總務處公開比價。 2.比價結果採總金額最低者得標。 3.本清單如有塗改，請加蓋負責人印章。 4.上述金額為已含稅價格。 5.廠商領款所憑商號、印鑑，須與投標時相符合。 |  |  |  |  |  |  |  |

商號：                               （蓋章） 負責人：                （蓋章）

地址：                                        電話：